## 常用血液成分一览表

品 名 规 格 特 点 作用及适应症 备 注 浓缩红细胞(CRC) 1U/袋或2U/袋 每单位含200mL全血中全部红细胞，红细胞压积0.75±0.05,携氧能力同200ml全血，容量为110 –120ml 作用：增强运氧能力。 适用： 1、各种急性失血的输血； 2、各种慢性贫血； 3、高钾血症、肝、肾、心功能障碍； 4、小儿、老年人输血； 交叉配血试验 少白细胞红细胞(LPRC) 1U/袋或2U/袋 过滤法：白细胞去除率96.3—99.6%,红细胞回收率>90%; 手工洗涤法：白细胞去除率79±1.2%,红细胞回收率>74%±3.3%; 机器洗涤法：白细胞去除率>93%,红细胞回收率>87%; 作用: (同CRC) 适用: 1、由于输血产生白细胞抗体,引起发热等输血不良反应的患者输血; 2、防止产生白细胞抗体的输血(如器官移植的患者); 与受血者ABO血型相同 红细胞悬液(CRCs) 1U/袋或2U/袋 全血离心后去除血浆,加入适量红细胞添加剂后制成,所有操作在三联袋密闭系统内进行 同CRC 交叉配血试验 洗涤红细胞(WRC) 1U/袋或2U/袋 全血离心后去除血浆和白细胞,用无菌生理盐水洗涤3~4次,最后加入150mL生理盐水悬浮。白细胞去除率>80%，血浆去除率>90%，红细胞回收率>70% 作用：增强运氧能力。 适用： 1、对血浆蛋白有过敏反应的贫血患者； 2、自身免疫性溶血性贫血； 3、阵发性睡眠性血红蛋白尿； 4、高钾血症及肝肾功能障碍需要输血者； 主侧配血试验 冰冻红细胞(FTRC) 1U/袋或2U/袋 去除血浆的红细胞加甘油保护剂，在—80℃保存，保存期10年。使用时，解冻后洗涤去甘油，加入100mL生理盐水或红细胞添加剂或原血浆。白细胞去除率>98%，血浆去除率>99% 红细胞回收率>80%残余甘油<1% 作用：增强运氧能力。 适用： 1、同CRC WRC； 2、稀有血型患者输血； 3、新生儿溶血病换血； 4、自身输血。 主侧配血试验 辐照红细胞(IRC) 1U/袋或2U/袋 经有效的、受控制的辐照杀灭全血或血液成分中的淋巴细胞，而其他血液成分不受影响。使血液的受者避免致死性的移植物抗宿主病（GVHD）、避免巨细胞病毒感染，血液安全性有很大的提高。 作用：增强运氧能力。 适用： 1、同CRC、WRC; 2、免役低下倾向的患者； 3、老人、孕妇、儿童输血； 4、免役缺陷或接受免役抑制治疗的患者输血； 5、器官、骨髓移植患者输血; 交叉配血试验 浓缩血小板(PC) 机采法： 一个治疗量/袋 150—250 mL 手工法： 1U/袋 （25-30mL） 机器采集血小板一个治疗量处理全血约3500mL,每袋平均含血小板2.5×1011个。残留红细胞和白细胞少、血小板纯度高、输血副反应小、产生血小板抗体机遇小，输注疗效好，输血安全性高。 手工分离，每袋由200—400mL全血制备，含血小板0.2×1011个，还含有较多数量的白细胞和红细胞。 作用：补充血小板。 适用： 1、血小板计数低于20×109/L伴出血者； 2、血小板不低而功能障碍引起出血者； 3、大量出血、输液引起血小板稀释伴出血者； 4、各种手术血小板数应提升到至少50×109/L,关键部位（如脑、眼睛）手术，血小板数应提升到100×109/L； ABO血型相合； 需做交叉配合试验，要求ABO相合，一次足量输注。机采法ABO相合即可输注。 浓缩粒细胞(GRANS) 粒细胞≥1×1010/袋 (50-60mL)(手工法) 机器采集粒细胞每袋含粒细胞≥1×1010。粒细胞纯度高、输血副反应小、产生粒细胞抗体机遇小，输注疗效好，输血安全性高 作用：补充粒细胞，增强机体抗感染能力 。 适用：中性粒细胞数低于0.5×109/L，并发细菌感染，抗生素48小时治疗无效。 必须做交叉配合试验。ABO血型相同。 新鲜冰冻血浆(FFP) 每袋 25mL、50mL、100mL、200mL等 含全部凝血因子，血浆蛋白60-80g/L 纤维蛋白原2-4g/L，凝血因子VIII 0.7IU/ mL 作用：补充血容量，补充凝血因子。 适用： 1、补充凝血因子； 2、烧伤、人工肝治疗、血浆置换。 要求与受血者ABO血型相同37℃水浴中轻柔摆动融化 普通冰冻血浆(FP) 同FFP 除缺乏不稳定的凝血因子Ⅴ和因子Ⅷ外，其余成份同新鲜冰冻血浆。 作用：补充稳定的凝血因子Ⅷ、血浆蛋白血容量。 适用：除不能用于因子Ⅴ和Ⅷ缺乏的替代治疗外，其他同新鲜冰冻血浆。 要求与受血者ABO血型相同 冷沉淀(Cryo) 每袋含因子Ⅷ 80—100单位（20-30mL） 每袋由200mL新鲜冰冻血浆制成。含凝血因子Ⅷ80－100单位。纤维蛋白原250mg。 作用：补充凝血因子Ⅷ。 适用： 1、甲型血友病； 2、血管性血友病(vWD); 3、纤维蛋白原缺乏症。 要求与受血者ABO血型相同或相容